TW-X94电力电子技术实验箱

该实验箱包含SCR电力电子器件，单结晶体管触发电路，TC785集成触发电路，三相集成触发电路及功放电路。

提供6只5A/1000V的晶闸管，提供3只5A/1000V的二极管，每只晶闸管均设有保护装置，晶闸管可通过外加信号进行触发（留有触发脉冲输入接口），可更好的完成设计性实训；设有带镜面精密指针式直流电压表±150V一只，正反偏，精度1.0。级带镜面直流电流表±2A，正反偏，精度1.0级一只。和平波电抗器一组（0，100mH，200mH，700mH）。

提供三相隔离变压器，三相同步变压器一组，灯泡负载三只。

此实验箱可完成

（1）晶闸管简易导通、关断条件实验；

（2）单相晶闸管触发电路实验

（3）三相晶闸管触发电路实验

（4）晶闸管简易触发电路及单相桥式半控整流电路；

（5）单相半波可控整流电路实验

（6）晶闸管简易触发电路及单相桥式半控整流电路；

（7）单相桥式全控整流电路实验

（8）三相半波可控整流电路实验

（9）三相桥式半控整流电路实验

（10）三相桥式全控整流电路实验

（11）单相交流调压电路；

（12）三相交流调压电路。