[image: image2.png]


                                           上海天威教学实验设备有限公司

TW-CPR300S高级自动电脑心肺复苏模拟人

[image: image1.png]



CPR模拟人功能：

■ 瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大，抢救成功后瞳孔缩小对光反射恢复

■ 模拟人上肢关节可自由活动（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及环转运动，可练习病人搬动

■ 设备故障自检功能：开机后，设备自动进入自检程序，检查设备是否有故障，如有故障，语音提示用户及时维护

■ 按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户的误操作

■ 新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户

■ 模拟生命体征：

1）初始状态时；颈动脉无搏动，模拟人瞳孔散大

2）按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致

3）抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复

■ 可进行标准气道开放，气道指示灯亮

■ 可进行人工手位胸外按压和人工呼吸

■ 人工手位胸外按压时：

1）动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确（5-6cm区域）由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm)由条码黄色、按压深度过深（大于6cm)由条码红色灯移动的动态反馈显示CPR按压深度

2）液晶计数及频率的显示：详细记录按压错误的具体原因（按压力量过、按压力量过小、按压位置不对及按压频率的过快、过慢，正确的次数等）

3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正

■ 人工口对口呼吸（吹气）时：

1）动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml-600ml-1000ml)由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度

2）液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气进胃、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正

■ 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

■ 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作

■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核

1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气

2）方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，统计数据打钱成绩，自动评分系统

3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数的设定；统计数据打印成绩、自动评分系统

CPR显示屏功能：

■ 电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数

■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量

■ 操作时间，以秒为单位计时

■ 操作频率：100-120次/分以上

■ 检查瞳孔：缩小和散大对比

■ 电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V

打印机功能：

■ 可选择操作结束后打印操作过程

■ 分长短打印两种，短打印记录整个操作过程按压和吹气的成绩，综合判定评分；长打印覆盖短打印的基础上显示按压和吹气的波形图

标准套配置：

■ 高级心肺复苏模拟人一具

■ 高级显示控制器一台

■ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只

■ 复苏操作垫一条

■ 一次性消毒面膜(50张/盒)一盒

■ 可更换面皮一只

■ 可换肺气袋四个

■ 热敏打印纸二卷

■ 产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套

网址：www.shfdtw.com                                     电话：021-55884001        55884002

[image: image2.png]