[image: image9.png]


                                           上海天威教学实验设备有限公司

TW-SNY35D风光互补发电教学实验实训平台

一、产品概述 

风光互补发电教学实验实训平台是集于太阳能发电及风力发电为一体的新型教学实验系统。可完成风力发电和太阳能发电及基站的供电及并网逆变电源系统集成的相关实验及教学演示。可以帮助学生，进一步理解风力发电及太阳能光伏发电系统的理念、系统集成原理、单元组成、部件认知等方面的学习和工程实际应用技能。 

[image: image1.png]



二、产品特点 

◆ 系统实验平台集成了室内温/湿度仪，让使用者操作起来更直观。 

◆ 系统采用32位数字化DSP技术，对蓄电池充放电进行全智能化的管理。 

◆ 系统DC-AC并网同步电源，采用高频脉冲调制技术。具有小体积、高效率及高功率因数输出。 

◆ 系统面板上采用直观的数字表和液晶显示，让用户了解当前系统工作状态。 

◆ 系统上的离网电源可以为用户提供交流110V/220V纯正弦波交流电能。 

◆ 风光互补并网发电实训系统，可以让实训学生自行拆装移动，使用简便、无噪音、无污染。 

◆ 系统增加市电与风光互补发电切换模块，让实验更具操作性。 

◆ 增加分布式供电原理与实验电路，让学生增加对新知识的理解 

三、主要技术规格参数 

1、系统规格 

1.1 工作电压：≥12/24V DC  380VAC

1.2 最大电流：≥10A

1.3 最大功率：≥3500W
2、单晶硅太阳能电池规格 

[image: image2.png]



2.1 组件尺寸(L*W*H)：≥820*580*30mm

2.2 最佳功率：≥90W；

2.3 最佳工作电压：≥19.5V；

2.4 最佳工作电流：≥4.61A；

2.5 短路电流：≥5.07A； 

2.6 开路电压：≥23.3V；  

2.7 模拟小太阳模块：220VAC  500W金卤灯或1000W自然色太阳投光灯 

3、永磁同步风机力发电机参数 

[image: image3.png]e ghidtw.com




3.1 底座采用≥5mm冷轧钢板钣金制作，立杆采用厚壁钢管焊接而成，与底座对接在一起，底部配装有4个高承重的福马轮。

3.2 额定功率：≥100W；

3.3 最大功率：≥120W；

3.4 启动风速：≥2.0m/s；

3.5额定风速：≥10.5m/s；

3.6 安全风速：≥55m/s；

3.7 主机净重：≥6kg；

3.8 风轮直径：≥1.15m；

3.9 额定电压：≥24V；

3.10 叶片数量：≥3片；

4、模拟风洞模块 

[image: image4.png]



4.1 采用矩形管和方管焊接，底部配装有≥4个高承重的福马。

 4.2 转速：≥1450r/min；

 4.3 叶角：≥15deg；

 4.4 风量：≥9393m³/h；

 4.5 风压：≥196Pa；
5、风光互补控制器规格 

[image: image5.png]



风光互补控制器

5.1 工作电压：≥12VDC 

5.2 充电功率：≥520W 

5.3 光伏功率：≥150W 

5.4 风机功率：≥400W

5.5 充电最大电流 ≥35A； 

5.6 充电方式：PWM脉宽调制 

5.7 充电最大峰值电流 35A 

5.8 过放保护电压 11V 

5.9 过放恢复电压 12.6V 

5.10 输出保护电压 16V 

5.11 控制器设有蓄电池过充、过放电保护、蓄电池开路保护、负载过电压保护、夜间防反充电保护、输出短路保护、电池接反保护、欠压和过压防震荡保护、均衡充电、温度补偿、光控开关功能； 

5.12 负载为100W以下的12V/24V直流负载，控制单元一通道为常开输出，另一通道为多类定时输出（光控开、光控关，定时开、定时关，）。 

6、三相混合逆变器

6.1 尺寸（宽×高×深）：≥534*440*232mm；

6.2 直流最大输入电压：≥1100V；

6.3 直流最大MPPT电流：≥20A；

6.4 直流最大MPPT短路电流：≥40A；

6.5 直流启动电压：≥160V；

6.6 直流MPPT电压范围：≥150V~1000V；

6.7直流MPPT路数：≥2；

6.8 交流额定输出功率：≥12000W；

6.9 交流最大输出功率：≥13200W；

6.10 交流最大输出电流：≥20A；

6.11 交流最大输入功率：≥18000W；

6.12 交流最大输入电流：≥27.3A；

6.13 支持RS485通信，支持并机系统功能。

[image: image6.png]



7、电表规格 

7.1 电压量程: AC400V/100V；

7.2 电流量程: AC5A/1A；

7.3 频率：45-65Hz；

7.4 通讯：RS485通讯接口，MODBUS-RTU协议；

7.5 环境：工作温度:-10～55℃，储存温度:-20～85℃；

8、负载：

8.1 照明灯：1个,电压≥220V,功率≥5W；

8.2 三色灯：1个，电压≥220V ，带折叠短杆；

8.3 轴流风机：1个，电压≥220V，尺寸≥110mm*110mm*25mm（长*宽*高）； 

8.4 蜂鸣器：×1个 

8.5 实验台面板设置有直流输出端口，设有阻性，感性负载，方便完成不同负载 

9、电池：阀控式密封铅酸蓄电池 

9.1 额定电压：12V 

9.2 额定容量：12Ah 

9.3 充电方法（恒压），循环︰峰值充电电流为5.6A 

10、系统外形尺寸： 

长1470×宽800×高1570（㎜）附滚轮方便推动至户外教学。 

11、监控软件 

11.1 PC监控模块：监控主机、监控软件。 

11.2 显示内容：蓄电池电压、风机电压、光伏电压、风机电流、光伏电流、风机功率、光伏功率，能量模拟图，当前风速（米/秒），当前风向（度），当前风力资源平估。 

[image: image7.png]



风力发电系统工作主界面 

[image: image8.png]



风力电系统工作数据主界面（可切换不同曲线界面） 

四、教学及研究实训项目 

一 光伏发电系统基本认识实验


1.1 光伏发电系统组成部分基本认识实验


1.2、控制柜基本认识：


2.1 太阳能电池板开路电压测试实验

2.2 太阳能电池板短路电流测试实验


2.3 太阳能电池板IV特性测试实验


2.4 太阳能电池板最大功率输出特性实验


2.5 太阳能电池板填充因子计算实验

2.6 太阳能电池板转换效率计算实验


2.7 开路电压与相对光强的函数关系

2.8 短路电流与相对光强的函数关系


2.9 太阳能电池板PV特性测试实验


2.10 太阳能电池板暗伏安特性测试实验

2.11 太阳能电池板输出特性测试实验

2.12 串联电阻对填充因子的影响实验


2.13 并联电阻对填充因子的影响实验


2.14 太阳能电池光谱特性测试实验

2.15 太阳能电池串联开路电压测试实验

2.16 太阳能电池串联短路电流测试实验

2.17 太阳能电池并联开路电压测试实验

2.18 太阳能电池并联短路电流测试实验

2.19 负载特性实验

三、太阳能蓄电池控制器实验系列

3.1 太阳能蓄电池充电控制实验

3.2 太阳能蓄电池放电实验

3.3 蓄电池电流电压测量实验

3.4 蓄电池电量估测实验

3.5 控制环境温度测量实验


3.6  MPPT闭环给定实验

3.7  DC-DC升压实验

3.8  DC-DC降压实验

四 太阳能应用实验系列

4.1 太阳能LED显示实验

4.2 太阳能直流风扇实验

4.3 太阳能直流电机实验

4.4 太阳能交流灯源实验

五 太阳能发电控制器阻抗变换实验9

六 太阳能光伏逆变器实验系列

七 太阳能发电系统综合设计实验

八 太阳能电池板方阵安装实训

九 风机部分

五、主要设备清单 

	序号
	型号
	数量
	备注

	1
	风光互补发电实训台
	1
	含脚轮

	2
	变频器
	1
	风机控制模块

	3
	交直流负载
	1
	

	4
	风光互补控制器
	1
	

	5
	蓄电池
	1
	12V

	6
	风光互补逆变器
	2
	

	7
	测风支架
	1
	含脚轮

	9
	模拟风力支架
	1
	含脚轮

	10
	固定式全铜电机（模拟风）
	1
	

	11
	发电风机
	1
	

	12
	发电风机支架
	1
	

	13
	太阳能板
	1
	100W

	14
	带光源投光灯
	1
	3000W

	15
	说明书
	1
	

	16
	安全围栏
	3
	

	17
	合格证
	1
	

	18
	实训导线
	1
	

	19
	保险丝
	1
	

	20
	插头及插座
	1
	

	21
	程序软件
	1
	


网址：www.shfdtw.com                                     电话：021-55884001        55884002

[image: image9.png]